СГУО УЕГГ м. Львова

Львівстандартметрологія

02042, м. Львів, вул. Чигоріна, 18

10101 13/05/2015

СВІДОЦТВО

про повірку робочого засобу вимірювальної техніки

№ 3914922 Чинне до 13/05/2017

Назва та умовне позначення: 1ПГ-41ГК Зав. № 017905

Виробник: Metrix

Власник: Олег Чернигевич

На підставі результатів повірки засіб вимірювальної техніки визнано придатним до застосування.

ДСТУ 2681-94 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія.

*позначення та назва документа, що містить вимоги до метрологічних характеристик*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*і (або), за потреби, значення метрологічних характеристик (клас точності, похибки, діапазони вимірювання тощо)*

Додаток на 1 стор.

Повірник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали, прізвище)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р.